# Informe de Conformitat Normativa

Projecte: (no especificat)

Fitxer analitzat: projecte.pdf

Data d'analisi: 03/04/2026 18:02

Generat per: NormaCat v1.0 -- Servei de Supervisio de Projectes (DGIM)

## Resum

Total de referencies analitzades: 1752
  Vigents: 724
  Derogades: 184
  Referencia: 0
  Pendents de verificacio: 844

## NORMES DEROGADES

Les seguents normes citades al projecte estan DEROGADES. Cal substituir-les per la normativa vigent indicada.

| Norma citada | Estat | Substituida per |
| --- | --- | --- |
| DECRET 190/2015 | DEROGADA | CAT-ACC-D-209/2023 |
| Decret 135/1995 | DEROGADA | Disposició transitòria: aplicable a llicències sol·licitades abans del 01/09/2024 |
| Decret 190/2015 | DEROGADA | CAT-ACC-D-209/2023 |
| EHE-08 | DEROGADA | Per a obres civils amb OE anterior a 10/11/2021: transitòria fins novembre 2024 |
| Llei 20/1991 | DEROGADA | Font: PJCAT. Derogat per D-209/2023 des de l'01.03.2024 |
| ORDEN MAM/304/2002 | DEROGADA | Qualsevol referència en projectes nous és incorrecta |
| ORDEN MAM/304/2002 | DEROGADA | Qualsevol referència en projectes nous és incorrecta |
| Orden MAM/304/2002 | DEROGADA | Qualsevol referència en projectes nous és incorrecta |
| Ordre MAM/304/2002 | DEROGADA | Qualsevol referència en projectes nous és incorrecta |
| R.D. 1314/1997 | DEROGADA | Derogat per RD 57/2005 (directiva ascensors 95/16/CE). RD 57/2005 alhora derogat per RD 355/2024 (01/07/2024). Normativa vigent: RD 355/2024. |
| Real Decreto 1942/1993 | DEROGADA | Qualsevol referència a RD 1942/1993 en projectes nous és incorrecta |
| Real Decreto 474/1988 | DEROGADA | Cadena de derogacions: RD 474/1988 derogat per RD 222/2001 -> RD 2060/2008 -> derogat per RD 809/2021 (vigor 02/01/2022). Normativa vigent actual: RD 809/2021. Si el projecte cita RD 474/1988, RD 1244/1979 o RD 2060/2008 -> NO OK. |
| Reial Decret 1098/2001 | DEROGADA | Verificar article concret citat; algunes disposicions segueixen vigents |
| Reial Decret 1942/1993 | DEROGADA | Qualsevol referència a RD 1942/1993 en projectes nous és incorrecta |
| Reial Decret 1098/2001 | DEROGADA | Verificar article concret citat; algunes disposicions segueixen vigents |
| Reial Decret 1942/1993 | DEROGADA | Qualsevol referència a RD 1942/1993 en projectes nous és incorrecta |
| Reial decret 1314/1997 | DEROGADA | Derogat per RD 57/2005 (directiva ascensors 95/16/CE). RD 57/2005 alhora derogat per RD 355/2024 (01/07/2024). Normativa vigent: RD 355/2024. |
| Reial decret 1098/2001 | DEROGADA | Verificar article concret citat; algunes disposicions segueixen vigents |
| Reial decret 1314/1997 | DEROGADA | Derogat per RD 57/2005 (directiva ascensors 95/16/CE). RD 57/2005 alhora derogat per RD 355/2024 (01/07/2024). Normativa vigent: RD 355/2024. |
| UNE 201004 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20427 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20431 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21022 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 100102:1988 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 100103 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 100104 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 100105 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 100151 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 103101 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 104281-1-3 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 104281-1-4 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 104281-3-2 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 104281-3-4 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 104281-3-6 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 104281-6-4 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 104281-6-7 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 104402:1990 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 133100-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 133100-1:2002 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 146507-2 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 201004 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 201004:2005 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20315:1994 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20324 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20427 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20431 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20435-2 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20460-3 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20460-5-523 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 20460-5-54:1990 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 207003:2000 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21012:1971 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21022 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21030 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21031-3:1996 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21143 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21144 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21145 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21166 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 21301:1991 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 23410-1:1994 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 23802 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 36111:1973 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 36118:1973 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 36130:1991 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 36722 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 36722:1974 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 36832 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 37502:1983 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 37506:1983 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 38337 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 53112 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 56821 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 67025 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 7028 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 7133 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 7134 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 72550:1985 | DEROGADA | Series d'alumbrat d'emergencia de 1985 derogades. Normes vigents: UNE-EN 1838 (requisits) i UNE-EN 60598-2-22 (lluminaries). CTE DB-SUA ja referencia les normes vigents. |
| UNE 72551:1985 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 72552:1985 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 72553:1985 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 7474-5 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 7475-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 80122 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 83115 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 83130 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 83301 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 83302 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 83305 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 83306 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 83313 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 83315 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 83811 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 85222:1985 | DEROGADA | Norma nacional antiga derogada. Norma vigent: UNE-EN 14351-1:2006+A2:2016. |
| UNE 92208 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE 92209 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 12004 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 12334 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 124 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 13888 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50086-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 115 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60947-3:2000 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 81-20 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 12635:2002 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 10002-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 10326 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 115 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 115-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 12003 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 12004 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 12004:2001 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 12334 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 124 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 124:1995 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 12524 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 12635:2002 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 1308 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 1324 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 13241-1:2004 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 1346 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 1348 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 13888 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 13888:2009 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 1452-5 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 1456-1:2002 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 1602 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 1608 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 1609 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50086-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50086-1:1995 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50086-2-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50086-2-1:1997 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50086-2-2:1997 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50086-2-3:1997 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50086-2-4:1995 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50102 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50126 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50128 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50129 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50266-2-2 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50267-2-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50267-2-2 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 50362 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60076-11 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60129 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60265-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60289 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60298 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60332-3-24 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60335-1:2002 | DEROGADA | La versio 2002 esta derogada. Verificar versio citada al projecte. |
| UNE-EN 60335-2-21:1995 | DEROGADA | La versio 1995 esta derogada. |
| UNE-EN 60420 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60598-1:1992 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60598-1:1996 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60598-1:1998 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60598-1:2001 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60598-1:2005 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60598-2-1:1993 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60598-2-22:1999 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60694 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60811-1-3 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60811-1-4 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60811-2-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60811-3-2 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60920:1994 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60922:1998 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60928:1997 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 60947-3:2000 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 61330 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 61439-2 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 62040-1 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 62040-2 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 62040-3 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 62271-200 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 779 | DEROGADA | Derogada. La nova norma UNE-EN ISO 16890 classifica filtres per fraccions PM1, PM2.5 i PM10 en lloc de les classes G/M/F anteriors. |
| UNE-EN 779:2003 | DEROGADA | Derogada. La nova norma UNE-EN ISO 16890 classifica filtres per fraccions PM1, PM2.5 i PM10 en lloc de les classes G/M/F anteriors. |
| UNE-EN 81-1:2001 | DEROGADA | Derogada des de l'1 de setembre de 2017. Norma vigent: UNE-EN 81-20:2020 i UNE-EN 81-50:2020. Si el projecte cita UNE-EN 81-1 sense +A3:2010 -> NO OK. |
| UNE-EN 81-20 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 81-28 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 81-70 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 822 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 823 | DEROGADA | (consultar manualment) |
| UNE-EN 825 | DEROGADA | (consultar manualment) |

## NORMES PENDENTS DE VERIFICACIO

Les seguents normes no s'han pogut verificar automaticament. Cal comprovar-ne la vigencia manualment.

| Norma citada | Observacions |
| --- | --- |
| Directiva (UE) 2017/164 | Verificar vigencia manualment |
| NTE-ADD | Verificar vigencia manualment |
| NTE-FDB | Verificar vigencia manualment |
| NTE-FVT | Verificar vigencia manualment |
| NTE-ICR | Verificar vigencia manualment |
| NTE-IEE | Verificar vigencia manualment |
| NTE-IFA | Verificar vigencia manualment |
| NTE-IFC | Verificar vigencia manualment |
| NTE-IFF | Verificar vigencia manualment |
| NTE-PPA | Verificar vigencia manualment |
| NTE-PPV | Verificar vigencia manualment |
| NTE-RSR | Verificar vigencia manualment |
| R.D. Legislatiu 2 / 2002 | Verificar vigencia manualment |
| REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret Legislatiu 3/2011 | Verificar vigencia manualment |
| DECRET 10/1994 | Verificar vigencia manualment |
| DECRET 172/2008 | Verificar vigencia manualment |
| DECRET 245/2005 | Verificar vigencia manualment |
| DECRET 308/2011 | Verificar vigencia manualment |
| DECRET 322/1987 | Verificar vigencia manualment |
| DECRET 343/1983 | Verificar vigencia manualment |
| DECRET 343/2006 | Verificar vigencia manualment |
| DECRET 47/1998 | Verificar vigencia manualment |
| DECRET 78/2002 | Verificar vigencia manualment |
| DIRECTIVA 1999/31/CE | Verificar vigencia manualment |
| DIRECTIVA 2006/118/CE | Verificar vigencia manualment |
| Decret 82/2005 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 1/2017 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 10/2009 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 102/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 1071/2007 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 1098/2001 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 114/1988 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 1328/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 154/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 16/2009 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 171/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 184/2022 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 214/1987 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 245/2005 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 32/1988 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 3275/1982 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 329/2001 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 82/2005 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Decret 93/1999 | Verificar vigencia manualment |
| Decreto 126/2001 | Verificar vigencia manualment |
| Decreto 1468/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Decreto 173/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Decreto 212/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Decreto 2291/1985 | Verificar vigencia manualment |
| Decreto 42/2005 | Verificar vigencia manualment |
| Decreto 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 2000/55/CE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 2004/108/CE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 2004/18/CE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 2005/32/CE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 2009/104/CE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 2014/28/UE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 2014/29/UE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 67/548/CE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 89/106/CEE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 89/686/CEE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 93/68/CEE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 97/23/CE | Verificar vigencia manualment |
| Directiva 98/24/CE | Verificar vigencia manualment |
| EN 10088-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1092-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 115 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12101-6:2022 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1452-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 2010 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50131 | Verificar vigencia manualment |
| EN 54-17 | Verificar vigencia manualment |
| EN 54-22 | Verificar vigencia manualment |
| EN 55011 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60839 | Verificar vigencia manualment |
| EN 62040-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 10025-6 | Verificar vigencia manualment |
| EN 10327 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50126-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50701 | Verificar vigencia manualment |
| EN 54-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60204-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 13674-3:2006 | Verificar vigencia manualment |
| EN 5 | Verificar vigencia manualment |
| EN 10025-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 10025-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 10025-5 | Verificar vigencia manualment |
| EN 10029 | Verificar vigencia manualment |
| EN 10080 | Verificar vigencia manualment |
| EN 10088-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1015-4 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1015-7 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1015-9 | Verificar vigencia manualment |
| EN 10326 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1037 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1057 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1092-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1096-4 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1125 | Verificar vigencia manualment |
| EN 115 | Verificar vigencia manualment |
| EN 115-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 115/2018 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12057 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12101-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12101-6:2022 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12350-5 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12380 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12426 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12427 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12430 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12431 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12433-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12433-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12444 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12445 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12453 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12604 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12605 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1263 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12635 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12806 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12808-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12808-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12808-4 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12808-5 | Verificar vigencia manualment |
| EN 12978 | Verificar vigencia manualment |
| EN 13241-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1329-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 13369 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1338 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1339 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1341 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1346 | Verificar vigencia manualment |
| EN 13501-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 13964 | Verificar vigencia manualment |
| EN 13964:2004 | Verificar vigencia manualment |
| EN 14195 | Verificar vigencia manualment |
| EN 14296 | Verificar vigencia manualment |
| EN 143:2000 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1451-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1452-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 14688 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1561 | Verificar vigencia manualment |
| EN 15874 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1606 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1607 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1670 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1744-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1917 | Verificar vigencia manualment |
| EN 1998-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 21538-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 29052-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 340 | Verificar vigencia manualment |
| EN 356 | Verificar vigencia manualment |
| EN 361 | Verificar vigencia manualment |
| EN 364 | Verificar vigencia manualment |
| EN 418 | Verificar vigencia manualment |
| EN 420 | Verificar vigencia manualment |
| EN 458 | Verificar vigencia manualment |
| EN 480-8 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50126-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50126-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 501261 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50130 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50131 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50159 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50238 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50265 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50265-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50266 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50266-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50267 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50267-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50268 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50288-2-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50288-5-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50363-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 511 | Verificar vigencia manualment |
| EN 54-11 | Verificar vigencia manualment |
| EN 54-17 | Verificar vigencia manualment |
| EN 54-22 | Verificar vigencia manualment |
| EN 54-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 54-7 | Verificar vigencia manualment |
| EN 55011 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60204-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60228 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60332-1-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60335-2-21 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60529 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60598-1:1989 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60603-7-1:2002 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60603-7-7:2002 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60695 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60721-3-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60721-3-4 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60721-3-7 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60730-1:1991 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60811-1-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60811-1-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60811-1-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60811-1-4 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60811-3-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60811-3-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60839 | Verificar vigencia manualment |
| EN 60968:1990 | Verificar vigencia manualment |
| EN 61002-6-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 61002-6-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 61326-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 61537 | Verificar vigencia manualment |
| EN 62040-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 681-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 771-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 772-1 | Verificar vigencia manualment |
| EN 80 | Verificar vigencia manualment |
| EN 81 | Verificar vigencia manualment |
| EN 81-20 | Verificar vigencia manualment |
| EN 81-70 | Verificar vigencia manualment |
| EN 81-72 | Verificar vigencia manualment |
| EN 812 | Verificar vigencia manualment |
| EN 826 | Verificar vigencia manualment |
| EN 934-2 | Verificar vigencia manualment |
| EN 934-3 | Verificar vigencia manualment |
| EN 50126-2 | Verificar vigencia manualment |
| ISO 10545 | Verificar vigencia manualment |
| ISO 11801 | Verificar vigencia manualment |
| ISO 1183-87 | Verificar vigencia manualment |
| ISO 12100:210 | Verificar vigencia manualment |
| ISO 14443 | Verificar vigencia manualment |
| ISO 21940 | Verificar vigencia manualment |
| ISO 527 | Verificar vigencia manualment |
| LLEI 22/1983 | Verificar vigencia manualment |
| Ley 20/1997 | Verificar vigencia manualment |
| Ley 33/2011 | Verificar vigencia manualment |
| Ley 54/1997 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 29/1998 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 22/1983 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 29/1998 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 1/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 12/1985 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 20/1191 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 22/1983 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 23/1983 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 26/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 29/1998 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 3/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 4/2023 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 54/1997 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 6/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Llei 7/2011 | Verificar vigencia manualment |
| Orden ESS/2259/2015 | Verificar vigencia manualment |
| Orden FOM/2015/2016 | Verificar vigencia manualment |
| Orden FOM/606/2018 | Verificar vigencia manualment |
| Orden FOM/891/2004 | Verificar vigencia manualment |
| Orden PRE/2056/2013 | Verificar vigencia manualment |
| Orden TAS/1/2007 | Verificar vigencia manualment |
| Orden TAS/2926/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Orden TAS/2947/2007 | Verificar vigencia manualment |
| Orden TEC/1146/2018 | Verificar vigencia manualment |
| Orden TIN/1071/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Orden TIN/2504/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Ordre FOM/2015/2016 | Verificar vigencia manualment |
| Ordre MAB/62/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Ordre EMO/254/2013 | Verificar vigencia manualment |
| Ordre FOM/2015/2016 | Verificar vigencia manualment |
| Ordre TMA/135/2023 | Verificar vigencia manualment |
| Ordre VIV/561/2010 | Verificar vigencia manualment |
| PG-3 | Verificar vigencia manualment |
| R.D 1644/08 | Verificar vigencia manualment |
| R.D 614/2001 | Verificar vigencia manualment |
| R.D 865/2003 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 1346/1989 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 1407/1992 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 1389/1997 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 1316/1989 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 1407/92 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 154/1995 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 1561/1995 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 159/1995 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 2001/1983 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 216/1999 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 2403/1985 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 349/2003 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 363/1995 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 374/2001 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 614/2001 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 664/1997 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 665/1997 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 688/2005 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 7/1988 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 780/1998 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| R.D. 88/2013 | Verificar vigencia manualment |
| R.D.159/95 | Verificar vigencia manualment |
| RD 140/2003 | Verificar vigencia manualment |
| RD 614/2001 | Verificar vigencia manualment |
| RD 1454/2005 | Verificar vigencia manualment |
| RD 1587/1982 | Verificar vigencia manualment |
| RD 178/2021 | Verificar vigencia manualment |
| RD 314/2006 | Verificar vigencia manualment |
| RD 374/2001 | Verificar vigencia manualment |
| RD 614/2001 | Verificar vigencia manualment |
| RD 665/97 | Verificar vigencia manualment |
| RD 836/2003 | Verificar vigencia manualment |
| RD 837/2003 | Verificar vigencia manualment |
| RD 929 / 2021 | Verificar vigencia manualment |
| RD. 1495/1986 | Verificar vigencia manualment |
| REAL DECRETO 255/2003 | Verificar vigencia manualment |
| REGLAMENTO (UE) 812/2013 | Verificar vigencia manualment |
| REGLAMENTO (UE) 814/2013 | Verificar vigencia manualment |
| REGLAMENTO (UE) 812/2013 | Verificar vigencia manualment |
| REGLAMENTO (UE) 814/2013 | Verificar vigencia manualment |
| REIAL DECRET 212/2002 | Verificar vigencia manualment |
| REIAL DECRET 524/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1468/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 212/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1027/2007 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1468/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 255/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 314/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 349/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 664/1997 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1027/2007 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1070/2012 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 108/1991 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1124/2000 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1125/1982 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 115/2017 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1247/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1299/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 130/2017 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1311/2005 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1328/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1388/2011 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1407/1992 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1439/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1561/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1580/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 159/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1591/2009 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1630/1992 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1644/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 178/2021 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1801/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1802/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1826/2009 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 1849/2000 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 203/2016 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 2060/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 238/2013 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 255/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 286/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 298/2009 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 314/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 3275/1982 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 355/2024 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 363/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 393/2007 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 486/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 494/2012 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 513/2017 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 524/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 614/2001 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 664/1997 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 665/1997 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 681/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 717/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 783/2001 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 838/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 843/2011 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 865/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 88/2013 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 919/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Real Decreto 97/2014 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 1054/2015 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 1072/2015 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 212/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 257/2018 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 598/2015 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 681/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 709/2015 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 840/2015 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 899/2015 | Verificar vigencia manualment |
| Real decreto 901/2015 | Verificar vigencia manualment |
| Reglament UE 626/2011 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 1328/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 154/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 3275/1982 | Verificar vigencia manualment |
| Reial decret 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 1328/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 3275/1982 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 1244/1979 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 1328/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 1644/2008 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 1849/2000 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 186/2016 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 2018/1997 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 212/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 2267/2004 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 314/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 3275/82 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 614/2001 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 7/1988 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 71/1992 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 836/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 837/2003 | Verificar vigencia manualment |
| Reial Decret 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Reial decret 108/1991 | Verificar vigencia manualment |
| Reial decret 173/2010 | Verificar vigencia manualment |
| Reial decret 203/2016 | Verificar vigencia manualment |
| Reial decret 314/2006 | Verificar vigencia manualment |
| Reial decret 56/1995 | Verificar vigencia manualment |
| Reial decret 57/2005 | Verificar vigencia manualment |
| Reial decret 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| Reial decret 88/2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 11 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 1115 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 21089 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 21313 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 21538 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 6 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 22782 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 23 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 74105 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 45 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 100-102 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 10025-6 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 10045-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 10130 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 104-233 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 104-281 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 104281 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 1063:1959 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 1063:2000 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 1115 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 12464 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 127-002 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 127-005 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 146 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 146-507 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 146-507-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 146-507-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 146-508 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17-008 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17-032 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17-034 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17-035 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17-036 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17-051 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17032:1966 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17033:1966 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17034:1966 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17035:1966 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 17036:1966 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 19-002 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 19-062 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20-109-89 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20-119 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20-315 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20-320 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20-324 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20-353 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20-354 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20-383-75 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20101 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20305 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20432 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20435 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20637-1:1979 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20637-2:1979 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20637-5-1:1985 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20637-8:1981 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20702:1992 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20703:1992 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20801-4 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 20898-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 21 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 21-120-91/1-14 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 21089 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 2110022 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 21123 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 21313 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 21538 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 22781 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 22783 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 22784 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 22785 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 23 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 23-110 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 23-400-80 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 23-727 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 23035 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 23035:2003 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 23110 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 23400 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 36 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 36-111 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 36-118 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 36-130 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 36-317-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 36-732 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 36016 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 37 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 37-103 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 37-501 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 37-504 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 37-506 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 37501:1988 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 37551 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 38-010 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 38-017 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 38-337 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 43-018 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 45 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 48-033 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 48-083 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 48-144 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 48-173 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 48031 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 48032 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 48033 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 48103:1994 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 48259 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 49-801 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 53 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 53-020 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 53-114 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 53-118 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 53329-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-529 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-531 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-532 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-534 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-535 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-537 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-538 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-539 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-801 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-803 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-814 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-815 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-816 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-821 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56-824 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56520 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56521 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56529 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56531 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56533 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56534 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56710 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 56818 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 60707 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 67-027 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 67-029 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 67-031 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 67-101 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 7-019 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 7-029 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 7-050 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 7-183 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 7-474 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 7050 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 7183 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 7183:1964 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 72 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 772 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 77204:1998 | Verificar vigencia manualment |
| UNE 998-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 10255 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 140 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1452-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 15 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 167 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 169 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 175 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 23407 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 340 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 348 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 352-8 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 358 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 360 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 361 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 362 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 364 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 365 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 470-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 471 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131-2-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131-2-6 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60332 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60754 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 812 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 10 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 12568 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 140 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 14321-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 14387 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 168 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1731 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 2871 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 340 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 362 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 470-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 471 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-11-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-3-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-6-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-9-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50561-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 572-3 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60839 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 812 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 10255 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1063 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1063:2001 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1096-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1096-1:1999 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1096-2:2001 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1096-3:2001 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1096-4:2005 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 12083 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 12150-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 12337-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 12517 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 12568 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1263-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1263-1:1997 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1263-2:2004 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1289 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1290 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 13024-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 131-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1310 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 13183-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 13478-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 13501 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 137148-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 140 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 14178-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 14179-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 143 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1435 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 14449 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 14449:2006 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 14492-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1452-1:2000 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1452-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1452-2:2000 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1461 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 149 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 167 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 168 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 169 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1714 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1731 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1748-1-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1748-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1748-2-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 175 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 1863-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 187000 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 187000:1997 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 188000 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 188000:1997 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 21538-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 23400 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 23407 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 287-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 30034 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 340 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 348 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 352 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 352-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 352-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 352-3 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 352-8 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 353-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 353-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 354 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 356 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 356:2001 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 358 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 360 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 361 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 362 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 364 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 365 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 374-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 378-1:2001 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 388 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 397 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 40 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 405 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 420 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 450-5 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 458 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 470 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 470-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 471 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50086 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50121 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50122 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50124 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50125 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131-1:2008 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131-2-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131-2-2:2008 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131-2-3:2009 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131-2-4:2008 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131-2-6 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50131-6:2008 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173-1:2002 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173-1:2009 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173-1:2018 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173-2:2009 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173-2:2018 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173-3:2018 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173-4:2018 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173-5:2018 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50173:1997 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50174-1:2018 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50266 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50267 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50268 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-11-1:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-2-1:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-2-2:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-3-1:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-3-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-3-2:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-4-1:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-4-2:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-5-1:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-5-2:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-6-1:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-6-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-6-2:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-9-1:2013 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50288-9-2:2015 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50290-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 50346:2004 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 54 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 572-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 572-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 572-3 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 572-4 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 572-5 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 572-6 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 578 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60056 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60068-2-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60068-2-11 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60068-2-17 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60068-2-21 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60068-2-27 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60068-2-52 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60068-2-6 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60068-2-66 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60076 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60255 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60332 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60335-2-40:2005 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60603-7 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60603-7:1999 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60669 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60726-11 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60730-1:1994 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60730-2-1:1998 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60754 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60794-3:2000 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 60839 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 61000-4 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 61000-4-3 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 61000-5 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 61000-6 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 61000-6-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 61000-6-2 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 61000-6-3 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 61938:1997 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 62368-1 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 681 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 727 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 743 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 744 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 771 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 812 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 813 | Verificar vigencia manualment |
| UNE-EN 921 | Verificar vigencia manualment |
| decret 842/2002 | Verificar vigencia manualment |
| directiva 93/68/CE | Verificar vigencia manualment |
| directiva 93/68/CEE | Verificar vigencia manualment |
| directiva 95/16/CE | Verificar vigencia manualment |
| en 1 | Verificar vigencia manualment |
| en 13 | Verificar vigencia manualment |
| en 2 | Verificar vigencia manualment |
| en 23 | Verificar vigencia manualment |
| en 250 | Verificar vigencia manualment |
| en 3 | Verificar vigencia manualment |
| en 40 | Verificar vigencia manualment |
| en 99 | Verificar vigencia manualment |
| en 0 | Verificar vigencia manualment |
| en 1 | Verificar vigencia manualment |
| en 0 | Verificar vigencia manualment |
| en 1 | Verificar vigencia manualment |
| en 10 | Verificar vigencia manualment |
| en 120 | Verificar vigencia manualment |
| en 1310 | Verificar vigencia manualment |
| en 15 | Verificar vigencia manualment |
| en 150 | Verificar vigencia manualment |
| en 168 | Verificar vigencia manualment |
| en 2 | Verificar vigencia manualment |
| en 20 | Verificar vigencia manualment |
| en 230 | Verificar vigencia manualment |
| en 250 | Verificar vigencia manualment |
| en 3 | Verificar vigencia manualment |
| en 30 | Verificar vigencia manualment |
| en 32 | Verificar vigencia manualment |
| en 380 | Verificar vigencia manualment |
| en 4 | Verificar vigencia manualment |
| en 40 | Verificar vigencia manualment |
| en 5 | Verificar vigencia manualment |
| en 501261 | Verificar vigencia manualment |
| en 52 | Verificar vigencia manualment |
| en 54-4 | Verificar vigencia manualment |
| en 6 | Verificar vigencia manualment |
| en 6-8 | Verificar vigencia manualment |
| en 850 | Verificar vigencia manualment |
| ordre TIC/341/2003 | Verificar vigencia manualment |
| real decreto 1407/1992 | Verificar vigencia manualment |
| real decreto 1407/1992 | Verificar vigencia manualment |

## NORMES VIGENTS

724 normes verificades com a vigents.

| Norma | Font | Titol |
| --- | --- | --- |
| CTE DB-SUA | ADIF | Inspección especial para la caracterización dinámica de puentes ferroviarios. 1ª |
| CTE DB SE | ADIF | Inspección especial para la caracterización dinámica de puentes ferroviarios. 1ª |
| CTE DB-SUA | ADIF | Inspección especial para la caracterización dinámica de puentes ferroviarios. 1ª |
| DECRET 1/1997 | ANNEXES | Decret 1/1997, disposicio del rebuig dels residus |
| DECRET 130/1998 | ANNEXES | Decret 130/1998, reglament zona de policia |
| DECRET 130/2003 | ANNEXES | Decret 130/2003, Reglament serveis sanejament |
| DECRET 172/2022 | ANNEXES | Decret 172/2022, Cataleg de fauna amenacada |
| DECRET 176/2009 | ANNEXES | Decret 176/2009, avaluacio i gestio soroll ambiental |
| DECRET 2/2008 | ANNEXES | Decret 2/2008, text refos Llei d'Urbanisme |
| DECRET 209/2023 | ANNEXES | Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat d |
| DECRET 305/2006 | ANNEXES | Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'Urbanisme |
| DECRET 328/1988 | ANNEXES | Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de proteccio i ad |
| DECRET 64/1995 | ANNEXES | Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'ince |
| Decret 328/1988 | ANNEXES | Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de proteccio i ad |
| Decret 1/1997 | ANNEXES | Decret 1/1997, disposicio del rebuig dels residus |
| Decret 176/2009 | ANNEXES | Decret 176/2009, avaluacio i gestio soroll ambiental |
| Decret 64/1995 | ANNEXES | Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'ince |
| Decret 89/2010 | ANNEXES | Decret 89/2010, de 29 de juny, procediment de gestió dels residus de la construc |
| Directiva 2004/49/CE | EURLEX | Directiva 2002/49/CE — Avaluació i gestió del soroll ambiental |
| Directiva 2006/42/CE | EURLEX | Directiva 2006/42/CE — Maquinària |
| Directiva 2010/35/UE | EURLEX | Directiva 2014/35/UE — Baixa tensió (LVD) |
| Directiva 2014/24/UE | EURLEX | Directiva 2014/24/UE — Contractació pública |
| Directiva 2014/30/EU | EURLEX | Directiva 2014/30/UE — Compatibilitat electromagnètica (EMC) |
| Directiva 2014/30/UE | EURLEX | Directiva 2014/30/UE — Compatibilitat electromagnètica (EMC) |
| Directiva 2014/33/UE | ANNEXES | Directiva 2014/33/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als ascensors |
| Directiva 2014/34/UE | EURLEX | Directiva 2014/34/UE — Equips ATEX (atmosferes explosives) |
| Directiva 2014/35/UE | EURLEX | Directiva 2014/35/UE — Baixa tensió (LVD) |
| Directiva 2014/68/UE | EURLEX | Directiva 2014/68/UE — Equips a pressió (PED) |
| EN 50126 | ERA | EN 50126 RAMS - Especificació i Demostració |
| EN 50126 | ERA | EN 50126 RAMS - Especificació i Demostració |
| EN 50128 | ERA | EN 50128 Software per a sistemes ferroviaris |
| EN 50129 | ERA | EN 50129 Aprovació seguretat sistemes electrònics |
| EN 50126 | ERA | EN 50126 RAMS - Especificació i Demostració |
| EN 50129 | ERA | EN 50129 Aprovació seguretat sistemes electrònics |
| ISO 10545-11 | ISO | ISO 10545-11:1994 |
| ISO 10545-13 | ISO | ISO 10545-13:1995 |
| ISO 10545-14 | ISO | ISO 10545-14:1995 |
| ISO 10545-2 | ISO | ISO 10545-2:1995 |
| ISO 10545-3 | ISO | ISO 10545-3:1995 |
| ISO 10545-4 | ISO | ISO 10545-4:1994 |
| ISO 10545-8 | ISO | ISO 10545-8:1994 |
| ISO 10545-9 | ISO | ISO 10545-9:1994 |
| ISO 1158 | ISO | ISO 1158:1978 |
| ISO 1183 | ISO | ISO 1183:1987 |
| ISO 12543-5:1998 | ISO | ISO 12543-5:1998 |
| ISO 12543-6:1998 | ISO | ISO 12543-6:1998 |
| ISO 13350 | ISO | ISO 13350:1999 |
| ISO 1461 | ANNEXES | ISO 1461 galvanitzat per immersio en calent |
| ISO 14798:2009 | ISO | ISO 14798:2009 |
| ISO 15630-1 | ISO | ISO 15630-1:2002 |
| ISO 15874-1:2003 | ISO | ISO 15874-1:2003 |
| ISO 15874-2 | ISO | ISO 15874-2:2003 |
| ISO 16135:2006 | ISO | ISO 16135:2006 |
| ISO 178 | ISO | ISO 178:1972 |
| ISO 179 | ISO | ISO 179:1982 |
| ISO 1940 | ISO | ISO 1940:1973 |
| ISO 20344 | ISO | ISO 20344:2004 |
| ISO 20345 | ISO | ISO 20345:2004 |
| ISO 20346 | ISO | ISO 20346:2004 |
| ISO 2039 | ISO | ISO 2039:1973 |
| ISO 2440 | ISO | ISO 2440:1997 |
| ISO 2531 | ISO | ISO 2531:1974 |
| ISO 2808 | ISO | ISO 2808:1974 |
| ISO 306 | ISO | ISO 306:1974 |
| ISO 3126 | ISO | ISO 3126:1974 |
| ISO 34 | ISO | ISO 34:1979 |
| ISO 3759 | ISO | ISO 3759:1976 |
| ISO 377 | ISO | ISO 377:1985 |
| ISO 3864 | ISO | ISO 3864:1984 |
| ISO 4316 | ISO | ISO 4316:1977 |
| ISO 6506-1 | ISO | ISO 6506-1:1999 |
| ISO 7168-1 | ISO | ISO 7168-1:1999 |
| ISO 7465 | ISO | ISO 7465:1983 |
| ISO 75-1 | ISO | ISO 75-1:1993 |
| ISO 758 | ISO | ISO 758:1976 |
| ISO 817 | ISO | ISO 817:1974 |
| ISO 8501-1 | ISO | ISO 8501-1:1988 |
| ISO 9000 | ISO | ISO 9000:1987 |
| ISO 9001 | ISO | ISO 9001:1987 |
| ISO 9001/2 | ISO | ISO 9001:1987 |
| LEY 34/2007 | ANNEXES | Ley 34/2007, calidad del aire y proteccion atmosfera |
| LEY 9/2018 | ANNEXES | Ley 9/2018, avaluacio ambiental modificacio Llei 21/2013 |
| LLEI 4/2006 | BOE | Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras. |
| LLEI 12/1981 | ANNEXES | Llei 12/1981, normes addicionals proteccio medi ambient |
| LLEI 16/2002 | ANNEXES | Llei 16/2002, proteccio contra la contaminacio acustica |
| LLEI 16/2017 | ANNEXES | Llei 16/2017, del canvi climatic |
| LLEI 16/2019 | BOE | Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgent |
| LLEI 37/2003 | ANNEXES | Llei 37/2003, del soroll |
| LLEI 6/1988 | ANNEXES | Llei 6/1988, forestal de Catalunya |
| LLEI 6/1996 | BOE | Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria. |
| LLEI 6/2001 | BOE | Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. |
| LLEI 7/2022 | ANNEXES | Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminants per a una economia cir |
| LLEI 8/2005 | ANNEXES | Llei 8/2005, proteccio, gestio i ordenacio del paisatge |
| LLEI 9/1993 | ANNEXES | Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català |
| Ley 21/2013 | ANNEXES | Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental |
| Ley 16/2002 | ANNEXES | Llei 16/2002, proteccio contra la contaminacio acustica |
| Ley 22/2011 | ANNEXES | Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos |
| Ley 31/1995 | ANNEXES | Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals |
| Ley 32/2006 | DGC | Ley 32/2006, de 18 de octubre |
| Ley 34/2007 | ANNEXES | Ley 34/2007, calidad del aire y proteccion atmosfera |
| Ley 37/2003 | ANNEXES | Llei 37/2003, del soroll |
| Ley 38/1999 | ANNEXES | Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació |
| Ley 5/2013 | BOE | Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. |
| Ley 54/2003 | ANNEXES | Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de |
| Ley 9/2017 | ANNEXES | Llei 9/2017, Art. 233.1.f — Estudi de Seguretat i Salut obligatori |
| Llei 16/2002 | ANNEXES | Llei 16/2002, proteccio contra la contaminacio acustica |
| Llei 31/1995 | ANNEXES | Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals |
| Llei 6/2001 | BOE | Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. |
| Llei 10/1998 | BOE | Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón. |
| Llei 13/2014 | ANNEXES | Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat |
| Llei 13/95 | ACA | Reial decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes |
| Llei 16/2002 | ANNEXES | Llei 16/2002, proteccio contra la contaminacio acustica |
| Llei 16/2017 | ANNEXES | Llei 16/2017, del canvi climatic |
| Llei 21/1992 | INDUSTRIA | Ley 21/1992 de 16 de julio, |
| Llei 21/2013 | ANNEXES | Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental |
| Llei 3/2007 | ANNEXES | Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública de Catalunya |
| Llei 31 / 1995 | ANNEXES | Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals |
| Llei 31/1995 | ANNEXES | Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals |
| Llei 39/2015 | ANNEXES | Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari |
| Llei 4/2006 | BOE | Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras. |
| Llei 5/2020 | ACA | Llei 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de Catalunya |
| Llei 6/1988 | ANNEXES | Llei 6/1988, forestal de Catalunya |
| Llei 6/2001 | BOE | Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. |
| Llei 8/2005 | ANNEXES | Llei 8/2005, proteccio, gestio i ordenacio del paisatge |
| Llei 8/2008 | BOE | Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León. |
| Llei 9/2017 | ANNEXES | Llei 9/2017, Art. 233.1.f — Estudi de Seguretat i Salut obligatori |
| Orden FOM/1382/2002 | DGC | Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo |
| Orden FOM/2523/2014 | DGC | Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre |
| Orden FOM/298/2016 | DGC | Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero |
| Orden FOM/475/2002 | DGC | Orden FOM/475/2002, de 13 febrero |
| Orden PCI/1319/2018 | DGC | Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre |
| R.D. 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| R.D. 485/97 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| R.D. 773/1997 | ANNEXES | Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i |
| R.D. 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| R.D. 39/1997 | DGC | Real Decreto 39/1997, de 17 de enero |
| R.D. 487/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| R.D. 1109/2007 | ANNEXES | Reial Decret 1109/2007, llibre de subcontractacio |
| R.D. 1215/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1215/1997, equips de treball |
| R.D. 1627 / 1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| R.D. 1627/ 1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| R.D. 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| R.D. 1627/97 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| R.D. 171/2004 | ANNEXES | Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, coordinació d'activitats empresarials en |
| R.D. 2177/2004 | ANNEXES | Reial Decret 2177/2004, treballs en alcada |
| R.D. 2291/1985 | ANNEXES | Reial Decret 2291/1985, aparells elevacio i manucio |
| R.D. 39 /1997 | DGC | Real Decreto 39/1997, de 17 de enero |
| R.D. 39/1997 | DGC | Real Decreto 39/1997, de 17 de enero |
| R.D. 485/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| R.D. 485/97 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| R.D. 486/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| R.D. 604/2006 | DGC | Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo |
| R.D. 773/1997 | ANNEXES | Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i |
| R.D. 773/97 | ANNEXES | Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i |
| R.D.1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| R.D.39 / 1997 | DGC | Real Decreto 39/1997, de 17 de enero |
| R.D.485/97 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| RD 1215/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1215/1997, equips de treball |
| RD 171/2004 | ANNEXES | Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, coordinació d'activitats empresarials en |
| RD 470/2021 | ANNEXES | Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, Codi Estructural |
| RD 485/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| RD 773/1997 | ANNEXES | Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i |
| RD 1027/2007 | ADIF | Criterios generales de uso de la base de precios de Adif. 3ª Edición+M1. |
| RD 105/2008 | ANNEXES | Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, producció i gestió dels residus de constru |
| RD 1109/2007 | ANNEXES | Reial Decret 1109/2007, llibre de subcontractacio |
| RD 1215/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1215/1997, equips de treball |
| RD 1359/2011 | DGC | Real Decreto 1359/2011, |
| RD 1371/2007 | DGC | Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre |
| RD 1435/1992 | ANNEXES | Reial Decret 1435/1992, maquines |
| RD 1627 / 1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| RD 1627 / 1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| RD 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| RD 1627/97 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| RD 171/2004 | ANNEXES | Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, coordinació d'activitats empresarials en |
| RD 2177/2004 | ANNEXES | Reial Decret 2177/2004, treballs en alcada |
| RD 2291/1985 | ANNEXES | Reial Decret 2291/1985, aparells elevacio i manucio |
| RD 337/2014 | ANNEXES | Reial Decret 337/2014, instal.lacions electricitat AT |
| RD 470/2021 | ANNEXES | Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, Codi Estructural |
| RD 485/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| RD 485/97 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| RD 486/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| RD 773/1997 | ANNEXES | Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i |
| RD 773/2015 | DGC | Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto |
| RD 842/2002 | ANNEXES | Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RE |
| RD. 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| RD. 171/2004 | ANNEXES | Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, coordinació d'activitats empresarials en |
| RD2200/1995 | INDUSTRIA | Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, |
| RD486/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| REAL DECRETO 105/2008 | ANNEXES | Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, producció i gestió dels residus de constru |
| REAL DECRETO 105/2008 | ANNEXES | Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, producció i gestió dels residus de constru |
| REAL DECRETO 105/2008 | ANNEXES | Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, producció i gestió dels residus de constru |
| REAL DECRETO 105/2008 | ANNEXES | Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, producció i gestió dels residus de constru |
| REAL DECRETO 1514/2009 | ACA | Reial decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la protecció de els a |
| REAL DECRETO 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| REAL DECRETO 1890/2008 | DGC | Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre |
| REAL DECRETO 2042/1994 | INDUSTRIA | Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, |
| REAL DECRETO 646/2020 | ACA | Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residu |
| REBT | ANNEXES | Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RE |
| REIAL DECRET 105/2008 | ANNEXES | Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, producció i gestió dels residus de constru |
| REIAL DECRET 1367/2007 | DGC | Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre |
| REIAL DECRET 1513/2005 | DGC | Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre |
| REIAL DECRET 1544/2007 | ANNEXES | Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, condicions basiques d'accessibilitat |
| RIPCI | ADIF | Desvíos.- Descripción general |
| RITE | ADIF | Criterios generales de uso de la base de precios de Adif. 3ª Edición+M1. |
| Real Decreto 2291/1985 | ANNEXES | Reial Decret 2291/1985, aparells elevacio i manucio |
| Real Decreto 1109/2007 | ANNEXES | Reial Decret 1109/2007, llibre de subcontractacio |
| Real Decreto 1215/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1215/1997, equips de treball |
| Real Decreto 1367/2007 | DGC | Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre |
| Real Decreto 1513/2005 | DGC | Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre |
| Real Decreto 171/2004 | ANNEXES | Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, coordinació d'activitats empresarials en |
| Real Decreto 105/2008 | ANNEXES | Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, producció i gestió dels residus de constru |
| Real Decreto 1109/2007 | ANNEXES | Reial Decret 1109/2007, llibre de subcontractacio |
| Real Decreto 1215/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1215/1997, equips de treball |
| Real Decreto 1313/1988 | DGC | Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre |
| Real Decreto 1513/2005 | DGC | Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre |
| Real Decreto 1544/2007 | ANNEXES | Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, condicions basiques d'accessibilitat |
| Real Decreto 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| Real Decreto 171/2004 | ANNEXES | Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, coordinació d'activitats empresarials en |
| Real Decreto 1955/2000 | ANNEXES | Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, activitats de transport i distribució d |
| Real Decreto 2177/2004 | ANNEXES | Reial Decret 2177/2004, treballs en alcada |
| Real Decreto 2200/1995 | INDUSTRIA | Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, |
| Real Decreto 256/2016 | DGC | Real Decreto 256/2016, de 10 de junio |
| Real Decreto 327/2009 | DGC | Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo |
| Real Decreto 330/2009 | DGC | Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo |
| Real Decreto 337/2010 | DGC | Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo |
| Real Decreto 337/2014 | ANNEXES | Reial Decret 337/2014, instal.lacions electricitat AT |
| Real Decreto 346/2011 | DGC | Real Decreto 345/2011, |
| Real Decreto 39/1997 | DGC | Real Decreto 39/1997, de 17 de enero |
| Real Decreto 470/2021 | ANNEXES | Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, Codi Estructural |
| Real Decreto 485/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Real Decreto 486/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Real Decreto 488/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Real Decreto 604/2006 | DGC | Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo |
| Real Decreto 635/2006 | DGC | Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, |
| Real Decreto 656/2017 | INDUSTRIA | Real Decreto 656/2017, de 23 de junio |
| Real Decreto 773/1997 | ANNEXES | Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i |
| Real Decreto 842/2013 | DGC | Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre |
| Real decreto 1215/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1215/1997, equips de treball |
| Real decreto 1367/2007 | DGC | Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre |
| Real decreto 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| Real decreto 171/2004 | ANNEXES | Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, coordinació d'activitats empresarials en |
| Real decreto 223/2008 | INDUSTRIA | Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero |
| Real decreto 485/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Real decreto 486/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Real decreto 773/1997 | ANNEXES | Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i |
| Reial Decret 256/2016 | DGC | Real Decreto 256/2016, de 10 de junio |
| Reial Decret 105/2008 | ANNEXES | Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, producció i gestió dels residus de constru |
| Reial Decret 1110/2007 | ANNEXES | Reial Decret 1109/2007, llibre de subcontractacio |
| Reial Decret 1215/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1215/1997, equips de treball |
| Reial Decret 1313/1988 | DGC | Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre |
| Reial Decret 1359/2011 | DGC | Real Decreto 1359/2011, |
| Reial Decret 1544/2007 | ANNEXES | Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, condicions basiques d'accessibilitat |
| Reial Decret 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| Reial Decret 1627/97 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| Reial Decret 171/2004 | ANNEXES | Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, coordinació d'activitats empresarials en |
| Reial Decret 1890 / 2008 | DGC | Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre |
| Reial Decret 1955/2000 | ANNEXES | Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, activitats de transport i distribució d |
| Reial Decret 208 / 2005 | INDUSTRIA | Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, |
| Reial Decret 2177/2004 | ANNEXES | Reial Decret 2177/2004, treballs en alcada |
| Reial Decret 223/2008 | INDUSTRIA | Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero |
| Reial Decret 2291/1985 | ANNEXES | Reial Decret 2291/1985, aparells elevacio i manucio |
| Reial Decret 256/2016 | DGC | Real Decreto 256/2016, de 10 de junio |
| Reial Decret 485/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Reial Decret 486/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Reial Decret 487/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Reial Decret 664/2015 | MITMA_F | RD 664/2015 certificats de seguretat ferroviaris |
| Reial Decret 849/1986 | ACA | Reial decret 849/1986, d’11 d’abril pel qual s’aprova el reglament del domini pú |
| Reial decret 105/2008 | ANNEXES | Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, producció i gestió dels residus de constru |
| Reial decret 1215/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1215/1997, equips de treball |
| Reial decret 1435/1992 | ANNEXES | Reial Decret 1435/1992, maquines |
| Reial decret 1627/1997 | ANNEXES | Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i sal |
| Reial decret 1890/2008 | DGC | Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre |
| Reial decret 2291/1985 | ANNEXES | Reial Decret 2291/1985, aparells elevacio i manucio |
| Reial decret 39/1997 | DGC | Real Decreto 39/1997, de 17 de enero |
| Reial decret 485/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Reial decret 486/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Reial decret 487/1997 | ANNEXES | Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de s |
| Reial decret 604/2006 | DGC | Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo |
| Reial decret 664/2015 | MITMA_F | RD 664/2015 certificats de seguretat ferroviaris |
| UNE 23035-4 | UNE | Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones |
| UNE 192008-1 | UNE | Procedimiento para la inspección reglamentaria. Ascensores. Parte 1: Aparatos de |
| UNE 21123-2 | UNE | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte |
| UNE 21123-4 | UNE | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte |
| UNE 67001 | UNE | Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. |
| UNE 80303-2 | UNE | Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua |
| UNE 100012 | UNE | Higienización de sistemas de climatización |
| UNE 100030:2001 | UNE | Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instala |
| UNE 103501 | UNE | Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. |
| UNE 103502 | UNE | Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo. |
| UNE 104231:1999 | UNE | Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones |
| UNE 104281-3-1 | UNE | Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones bituminosas. Método |
| UNE 104281-3-10 | UNE | Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones bituminosas. Método |
| UNE 104281-3-11 | UNE | Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones bituminosas. Método |
| UNE 104281-3-12 | UNE | Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones bituminosas. Método |
| UNE 104281-3-13 | UNE | Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones bituminosas. Método |
| UNE 104281-3-3 | UNE | Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones bituminosas. Método |
| UNE 104281-3-5 | UNE | Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones bituminosas. Método |
| UNE 104281-3-8 | UNE | Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones bituminosas. Método |
| UNE 104281-6-3 | UNE | Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armaduras, láminas y placas. M |
| UNE 127917 | UNE | Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y |
| UNE 127917:2005 | UNE | Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y |
| UNE 19703 | UNE | Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas. |
| UNE 20003 | UNE | Cobre-tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas. |
| UNE 20062:1993 | UNE | Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. |
| UNE 20392:1993 | UNE | Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. P |
| UNE 20434 | UNE | Sistema de designación de los cables. |
| UNE 20434:1999 | UNE | Sistema de designación de los cables. |
| UNE 21011-2:1974 | UNE | Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. |
| UNE 21027-9 | UNE | Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a |
| UNE 21030-0 | UNE | Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para línea |
| UNE 21030-1 | UNE | Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para línea |
| UNE 21030-2 | UNE | Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para línea |
| UNE 21030-2:2003 | UNE | Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para línea |
| UNE 21089-1 | UNE | Identificación de los conductores aislados de los cables. |
| UNE 21089-1:2002 | UNE | Identificación de los conductores aislados de los cables. |
| UNE 211002 | UNE | Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a |
| UNE 211002:2004 | UNE | Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a |
| UNE 211025 | UNE | Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. |
| UNE 211025:2017 | UNE | Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. |
| UNE 21123-1 | UNE | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte |
| UNE 21123-2 | UNE | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte |
| UNE 21123-2:2017 | UNE | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte |
| UNE 21123-3 | UNE | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte |
| UNE 21123-4 | UNE | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte |
| UNE 21123-4:2017 | UNE | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte |
| UNE 21123-5 | UNE | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte |
| UNE 21144-1-1 | UNE | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1-1: Ecuaciones de |
| UNE 21144-1-2 | UNE | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de in |
| UNE 21144-2-1 | UNE | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térm |
| UNE 21144-2-2 | UNE | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térm |
| UNE 21144-3-1 | UNE | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3-1: Condiciones de |
| UNE 21150 | UNE | Cables flexibles con aislamiento de elastómero reticulado y cubierta reforzada d |
| UNE 21167 | UNE | Bobinas de madera para cables aislados de transporte y distribución. Característ |
| UNE 21538-1 | UNE | Transformadores trifásicos de distribución tipo seco 50 Hz, de 100 kVA a 3150 kV |
| UNE 23007-14 | UNE | Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, in |
| UNE 23033-1 | UNE | Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Parte 1: Señales y baliza |
| UNE 23033-1:1981 | UNE | Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Parte 1: Señales y baliza |
| UNE 23034:1988 | UNE | Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. |
| UNE 23035-4 | UNE | Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones |
| UNE 23091 | UNE | Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexib |
| UNE 23400-1:1998 | UNE | Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm. |
| UNE 23400-2:1998 | UNE | Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm. |
| UNE 23400-5:1998 | UNE | Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verif |
| UNE 36530 | UNE | Perfiles de acero para entibación. Condiciones técnicas de suministro. |
| UNE 36710:1984 | UNE | Cables de acero para usos generales. |
| UNE 36732:1995 | UNE | Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgán |
| UNE 36831 | ANNEXES | UNE 36831 armadures acer |
| UNE 67001 | UNE | Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. |
| UNE 67001:1988 | UNE | Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. |
| UNE 67001:2008 | UNE | Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. |
| UNE 7014 | UNE | Determinación cuantitativa del carbono en los aceros empleados en la construcció |
| UNE 7027 | UNE | Determinación cuantitativa del manganeso en los aceros empleados en la construcc |
| UNE 80116 | UNE | Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la resistencia mecánica de los c |
| UNE 80117 | UNE | Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación del color en el ce |
| UNE 80303-1 | UNE | Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los su |
| UNE 80303-2 | UNE | Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua |
| UNE 80303-2:2001 | UNE | Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua |
| UNE 80305 | UNE | Cementos blancos. |
| UNE 80305:2001 | UNE | Cementos blancos. |
| UNE 80307 | UNE | Cementos para usos especiales. |
| UNE 80309 | UNE | Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cement |
| UNE 80309:1994 | UNE | Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cement |
| UNE 80502:2014 | UNE | Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. |
| UNE 83816 | UNE | Morteros. Métodos de ensayo de los morteros frescos. Determinación de la capacid |
| UNE 83951 | UNE | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras. |
| UNE 83952 | UNE | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del |
| UNE 83956 | UNE | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del |
| UNE 83957 | UNE | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del |
| UNE 83958 | UNE | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del |
| UNE 83959 | UNE | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación cualitativa de hidrato |
| UNE 83960 | UNE | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación del contenido de susta |
| UNE 85238 | UNE | Barandillas. Métodos de ensayo. |
| UNE 85247 | UNE | Ventanas y puertas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ" |
| UNE-EN 10025-2 | UNE | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones |
| UNE-EN 1015-11 | UNE | Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de l |
| UNE-EN 1015-6 | UNE | Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 6: Determinación de la |
| UNE-EN 1097-2 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte |
| UNE-EN 12380 | UNE | Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos |
| UNE-EN 1329-1 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas res |
| UNE-EN 14336 | UNE | Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de sistem |
| UNE-EN 14782 | UNE | Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y |
| UNE-EN 1506 | UNE | Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de se |
| UNE-EN 197-1 | UNE | Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de lo |
| UNE-EN 60332-1-2 | UNE | Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a co |
| UNE-EN 771-1 | UNE | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcil |
| UNE-EN 795 | ANNEXES | UNE-EN 795 dispositius ancoratge proteccio individual |
| UNE-EN 10025-2 | UNE | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones |
| UNE-EN 10080 | UNE | Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón arm |
| UNE-EN 10088-1 | UNE | Aceros inoxidables. Parte 1: Lista de aceros inoxidables. |
| UNE-EN 1107-1 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Determinatión de la estabilidad dimen |
| UNE-EN 1125 | UNE | Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia |
| UNE-EN 12350-2 | UNE | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento. |
| UNE-EN 13162 | UNE | Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manu |
| UNE-EN 1329-1 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas res |
| UNE-EN 1339 | UNE | Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1341 | UNE | Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y método |
| UNE-EN 13707 | UNE | Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura p |
| UNE-EN 13748-1 | UNE | Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. |
| UNE-EN 13964 | UNE | Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 13969 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas i |
| UNE-EN 14296 | UNE | Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. |
| UNE-EN 1453-1 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada |
| UNE-EN 14647 | UNE | Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de con |
| UNE-EN 1563 | UNE | Fundición. Fundición de grafito esferoidal. |
| UNE-EN 1706 | UNE | Aluminio y aleaciones de aluminio. Piezas moldeadas. Composición química y carac |
| UNE-EN 1928 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de c |
| UNE-EN 407 | UNE | Vigente |
| UNE-EN 459-2 | UNE | Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. |
| UNE-EN 50575 | ANNEXES | UNE-EN 50575 cables electrics comportament al foc |
| UNE-EN 60228 | UNE | Conductores de cables aislados. |
| UNE-EN 60754-2 | UNE | Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes |
| UNE-EN 61537 | UNE | Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.(IEC 61537: |
| UNE-EN 671-2 | UNE | Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. |
| UNE-EN 81-50 | UNE | Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y |
| UNE-EN 10021 | UNE | Condiciones técnicas de suministro generales para los productos de acero. |
| UNE-EN 10024 | UNE | Productos de acero laminados en caliente. Sección en I con alas inclinadas. Tole |
| UNE-EN 10025-1 | UNE | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones |
| UNE-EN 10025-1:2006 | UNE | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones |
| UNE-EN 10025-2 | UNE | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones |
| UNE-EN 10025-2:2006 | UNE | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones |
| UNE-EN 10025-5 | UNE | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 5: Condiciones |
| UNE-EN 10034 | UNE | Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias dimensionales y de forma. (Vers |
| UNE-EN 10051 | UNE | Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo, obtenidas por corte de bandas |
| UNE-EN 10055 | UNE | Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas laminado en caliente. M |
| UNE-EN 10056-1 | UNE | Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. Parte 1: Medidas. |
| UNE-EN 10056-2 | UNE | Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. Parte 2: toleranci |
| UNE-EN 10058 | UNE | Barras rectangulares y planos anchos de acero laminados en caliente para usos ge |
| UNE-EN 10059 | UNE | Barras cuadradas de acero laminadas en caliente para usos generales. Dimensiones |
| UNE-EN 10060 | UNE | Barras redondas de acero laminadas en caliente para usos generales. Dimensiones |
| UNE-EN 10080 | UNE | Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón arm |
| UNE-EN 10080:2006 | UNE | Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón arm |
| UNE-EN 10088-1 | UNE | Aceros inoxidables. Parte 1: Lista de aceros inoxidables. |
| UNE-EN 10088-1:2006 | UNE | Aceros inoxidables. Parte 1: Lista de aceros inoxidables. |
| UNE-EN 1015-11 | UNE | Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de l |
| UNE-EN 1015-6 | UNE | Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 6: Determinación de la |
| UNE-EN 1015-7 | UNE | Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 7: Determinación del c |
| UNE-EN 10162 | UNE | Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Toler |
| UNE-EN 10162:2005 | UNE | Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Toler |
| UNE-EN 10204 | UNE | Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección. |
| UNE-EN 10210-1 | UNE | Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de |
| UNE-EN 10210-1:1994 | UNE | Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de |
| UNE-EN 10210-2 | UNE | Perfiles huecos de acero acabados en caliente para construcción. Parte 2: Tolera |
| UNE-EN 10219-1 | UNE | Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no alea |
| UNE-EN 10219-1:1998 | UNE | Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no alea |
| UNE-EN 10219-2 | UNE | Perfiles huecos de acero soldados conformados en frío para construcción. Parte 2 |
| UNE-EN 10279 | UNE | Perfiles en U de acero laminado en caliente. Tolerancias dimensionales, de la fo |
| UNE-EN 10297-1 | UNE | Tubos de acero sin soldadura de sección circular para usos mecánicos e ingenierí |
| UNE-EN 1052-3 | UNE | Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la res |
| UNE-EN 1057:2007 | UNE | Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y |
| UNE-EN 1097-2 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte |
| UNE-EN 1097-6 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte |
| UNE-EN 1108 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para la impermeab |
| UNE-EN 1109 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para la impermeab |
| UNE-EN 1110 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para la impermeab |
| UNE-EN 1125 | UNE | Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia |
| UNE-EN 1125:1997 | UNE | Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia |
| UNE-EN 115-2 | UNE | Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 2: Reglas para la mejo |
| UNE-EN 1154 | UNE | Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requ |
| UNE-EN 1154:2003 | UNE | Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requ |
| UNE-EN 1173 | UNE | Cobre y aleaciones de cobre. Designación de los estados de los materiales. |
| UNE-EN 12015 | UNE | Compatibilidad electromagnética. Norma de la familia de productos para ascensore |
| UNE-EN 12016 | UNE | Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para ascensores, |
| UNE-EN 12039 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para impermeabili |
| UNE-EN 12057 | UNE | Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. |
| UNE-EN 12057:2005 | UNE | Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. |
| UNE-EN 12058 | UNE | Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. |
| UNE-EN 12058:2005 | UNE | Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. |
| UNE-EN 12209 | UNE | Herrajes para edificación. Cerraduras y cerraderos mecánicos. Requisitos y métod |
| UNE-EN 12209:2004 | UNE | Herrajes para edificación. Cerraduras y cerraderos mecánicos. Requisitos y métod |
| UNE-EN 12236 | UNE | Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos d |
| UNE-EN 12236:2003 | UNE | Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos d |
| UNE-EN 12237 | UNE | Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares |
| UNE-EN 12310-1 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la resistencia al de |
| UNE-EN 12311-1 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización . Parte 1: Láminas bituminosas para la |
| UNE-EN 12350-2 | UNE | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento. |
| UNE-EN 12350-7 | UNE | Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Contenido de aire. Métodos de presión. |
| UNE-EN 12352:2000 | UNE | Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de |
| UNE-EN 12368 | UNE | Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo. |
| UNE-EN 12371 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la hela |
| UNE-EN 12372 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flex |
| UNE-EN 12380 | UNE | Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos |
| UNE-EN 12380:2003 | UNE | Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos |
| UNE-EN 12390-3 | UNE | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compr |
| UNE-EN 12407 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico. |
| UNE-EN 12440 | UNE | Piedra natural. Criterios de denominación. |
| UNE-EN 12600 | UNE | Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasi |
| UNE-EN 12604 | UNE | Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Req |
| UNE-EN 12604:2000 | UNE | Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Req |
| UNE-EN 12620 | UNE | Áridos para hormigón. |
| UNE-EN 12620:2003 | UNE | Áridos para hormigón. |
| UNE-EN 12667 | UNE | Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el métod |
| UNE-EN 12691 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de c |
| UNE-EN 12730 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de c |
| UNE-EN 12810-1 | UNE | Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de l |
| UNE-EN 12825 | UNE | Pavimentos elevados registrables. |
| UNE-EN 12825:2002 | UNE | Pavimentos elevados registrables. |
| UNE-EN 12939 | UNE | Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el métod |
| UNE-EN 1296 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de c |
| UNE-EN 13015 | UNE | Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas para instrucciones de |
| UNE-EN 13015:2002 | UNE | Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas para instrucciones de |
| UNE-EN 13043 | UNE | Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aero |
| UNE-EN 13051 | UNE | Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". |
| UNE-EN 13162 | UNE | Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manu |
| UNE-EN 13162:2002 | UNE | Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manu |
| UNE-EN 13172 | UNE | Productos aislantes térmicos. Reglas de evaluación comunes. |
| UNE-EN 13279-2 | UNE | Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Part |
| UNE-EN 1329-1 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas res |
| UNE-EN 1329-1:1999 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas res |
| UNE-EN 13310 | UNE | Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 13310:2003 | UNE | Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 13364 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la carga de rotura para |
| UNE-EN 13373 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de las características geom |
| UNE-EN 1338 | UNE | Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1338:2004 | UNE | Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1339 | UNE | Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1339:2004 | UNE | Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 13403 | UNE | Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas d |
| UNE-EN 13403:2003 | UNE | Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas d |
| UNE-EN 1341 | UNE | Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y método |
| UNE-EN 13416 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de c |
| UNE-EN 1341:2002 | UNE | Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y método |
| UNE-EN 1341:2004 | UNE | Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y método |
| UNE-EN 13501-1 | UNE | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de |
| UNE-EN 13501-2 | UNE | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de |
| UNE-EN 13501-5 | UNE | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de |
| UNE-EN 13501-6 | UNE | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de |
| UNE-EN 13501-6:2015 | UNE | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de |
| UNE-EN 13598-1:2011 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y alcantarilla |
| UNE-EN 136 | ANNEXES | UNE-EN 136 masques proteccio respiratoria |
| UNE-EN 1367-2 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. |
| UNE-EN 13707:2005 | UNE | Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura p |
| UNE-EN 13709:2010 | UNE | Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regu |
| UNE-EN 13748-1 | UNE | Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. |
| UNE-EN 13748-1:2005 | UNE | Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. |
| UNE-EN 13748-2 | UNE | Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. |
| UNE-EN 13748-2:2005 | UNE | Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. |
| UNE-EN 13755 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a p |
| UNE-EN 13823 | UNE | Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construc |
| UNE-EN 13948 | UNE | Laminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de c |
| UNE-EN 13963 | UNE | Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métod |
| UNE-EN 13963:2006 | UNE | Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métod |
| UNE-EN 13964 | UNE | Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 13964:2006 | UNE | Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 13969:2005 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas i |
| UNE-EN 1401-1:1998 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y alcantarilla |
| UNE-EN 14066 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia al enveje |
| UNE-EN 14157 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la abra |
| UNE-EN 14195:2005 | UNE | Elementos de perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso lamin |
| UNE-EN 14216 | UNE | Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cemento |
| UNE-EN 14296 | UNE | Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. |
| UNE-EN 14296:2006 | UNE | Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. |
| UNE-EN 14336 | UNE | Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de sistem |
| UNE-EN 14384:2006 | UNE | Hidrantes de columna |
| UNE-EN 14411 | UNE | Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación y v |
| UNE-EN 14411:2007 | UNE | Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación y v |
| UNE-EN 1451-1 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residu |
| UNE-EN 1451-1:1999 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residu |
| UNE-EN 1453-1 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada |
| UNE-EN 1453-1:2000 | UNE | Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada |
| UNE-EN 14647:2006 | UNE | Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de con |
| UNE-EN 14688 | UNE | Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 14688:2007 | UNE | Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1469 | UNE | Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. |
| UNE-EN 1469:2005 | UNE | Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. |
| UNE-EN 14782 | UNE | Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y |
| UNE-EN 1505:1999 | UNE | Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de s |
| UNE-EN 1506 | UNE | Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de se |
| UNE-EN 1506:2007 | UNE | Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de se |
| UNE-EN 1507:2007 | UNE | Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectang |
| UNE-EN 1604 | UNE | Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación |
| UNE-EN 1634-1 | UNE | Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de c |
| UNE-EN 1670 | UNE | Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos d |
| UNE-EN 1744 | ANNEXES | UNE-EN 1744 assaigs propietats quimiques arids |
| UNE-EN 1744-1 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisi |
| UNE-EN 1745 | UNE | Fábrica de albañilería y componentes para fábrica. Métodos para determinar las p |
| UNE-EN 1847 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para la |
| UNE-EN 1848-1 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la longitud, anchura |
| UNE-EN 1849-1 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación del espesor y de la mas |
| UNE-EN 1850-1 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de defectos visibles. P |
| UNE-EN 1866-1 | UNE | Extintores de incendio móviles. Parte 1: Características, comportamiento y métod |
| UNE-EN 1917 | UNE | Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y |
| UNE-EN 1917:2003 | UNE | Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y |
| UNE-EN 1925 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de absorció |
| UNE-EN 1928 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de c |
| UNE-EN 1931 | UNE | Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de c |
| UNE-EN 1935 | UNE | Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de e |
| UNE-EN 1935:2002 | UNE | Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de e |
| UNE-EN 1936 | UNE | Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y apare |
| UNE-EN 196-3 | UNE | Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y d |
| UNE-EN 197-1 | UNE | Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de lo |
| UNE-EN 197-1:2000 | UNE | Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de lo |
| UNE-EN 248 | UNE | Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales de los revestimientos el |
| UNE-EN 274-1 | UNE | Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. |
| UNE-EN 274-1:2002 | UNE | Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. |
| UNE-EN 274-2 | UNE | Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo. |
| UNE-EN 355 | ANNEXES | UNE-EN 355 absorbidors energia EPI |
| UNE-EN 407 | UNE | Vigente |
| UNE-EN 413-1 | UNE | Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de c |
| UNE-EN 459-1 | UNE | Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios |
| UNE-EN 459-1:2016 | UNE | Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios |
| UNE-EN 459-2 | UNE | Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. |
| UNE-EN 459-2:2011 | UNE | Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. |
| UNE-EN 480-10 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 10: Determ |
| UNE-EN 480-11 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 11: Determ |
| UNE-EN 480-12 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 12: Determ |
| UNE-EN 480-2 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determi |
| UNE-EN 480-4 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 4: Determi |
| UNE-EN 480-6 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 6: Análisi |
| UNE-EN 50085-1 | UNE | Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no c |
| UNE-EN 50121-1 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 1: Generalidad |
| UNE-EN 50121-4 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 4: Emisión e i |
| UNE-EN 50121-5 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 5: Emisión e i |
| UNE-EN 50122-1 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a ti |
| UNE-EN 50122-2 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a ti |
| UNE-EN 50123-7-1 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Aparamenta de corriente continua |
| UNE-EN 50123-7-2 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Aparamenta en corriente continua |
| UNE-EN 50124-1 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Requisitos fund |
| UNE-EN 50124-1:2001 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Requisitos fund |
| UNE-EN 50124-2 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento. Parte 2: Sobretensiones |
| UNE-EN 50125-2 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 2: Inst |
| UNE-EN 50125-3 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 3: Equi |
| UNE-EN 50126-1 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la di |
| UNE-EN 50159 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamient |
| UNE-EN 50159:2011 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamient |
| UNE-EN 50162 | UNE | Protección contra la corrosión debida a corrientes vagabundas provenientes de si |
| UNE-EN 50163 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción. |
| UNE-EN 50163:2005 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción. |
| UNE-EN 50174-2:2018 | UNE | Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y plani |
| UNE-EN 50174-3:2013 | UNE | Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y plani |
| UNE-EN 50200 | UNE | Método de ensayo de la resistencia al fuego de cables de pequeñas dimensiones si |
| UNE-EN 50290-2-1:2010 | UNE | Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y construcción. |
| UNE-EN 50310:2016 | UNE | Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. |
| UNE-EN 50327 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Armonización de los valores asig |
| UNE-EN 50327:2004 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Armonización de los valores asig |
| UNE-EN 50328 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Convertidores electrónicos de po |
| UNE-EN 50329 | UNE | Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Transformadores de tracción. |
| UNE-EN 50334 | UNE | Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de lo |
| UNE-EN 50334:2001 | UNE | Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de lo |
| UNE-EN 50363-1 | UNE | Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de en |
| UNE-EN 50363-2-2 | UNE | Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de en |
| UNE-EN 50363-6 | UNE | Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de en |
| UNE-EN 50365 | ANNEXES | UNE-EN 50365 cables baixa tensio |
| UNE-EN 50399 | UNE | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos a condiciones de fuego. Medida d |
| UNE-EN 50575 | ANNEXES | UNE-EN 50575 cables electrics comportament al foc |
| UNE-EN 50575:2015 | ANNEXES | UNE-EN 50575 cables electrics comportament al foc |
| UNE-EN 511 | ANNEXES | UNE-EN 511 guants proteccio fred |
| UNE-EN 54-11 | UNE | Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de al |
| UNE-EN 54-11:2001 | UNE | Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de al |
| UNE-EN 54-1:2022 | UNE | Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción. |
| UNE-EN 54-3:2016 | UNE | Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de |
| UNE-EN 54-7 | UNE | Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detect |
| UNE-EN 60073:1997 | UNE | Principios básicos y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, el marcado y |
| UNE-EN 60155:1996 | UNE | Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). |
| UNE-EN 60204-1 | UNE | Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos |
| UNE-EN 60204-1:1999 | UNE | Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos |
| UNE-EN 60228 | UNE | Conductores de cables aislados. |
| UNE-EN 60228:2005 | UNE | Conductores de cables aislados. |
| UNE-EN 60332-1-2 | UNE | Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a co |
| UNE-EN 60423:1996 | UNE | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Diámetros exteriores de los tubo |
| UNE-EN 60529 | ANNEXES | UNE-EN 60529 / IEC 60529 Graus de proteccio proporcionats pels envolupants (codi |
| UNE-EN 60598-2-19:1993 | UNE | Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con cir |
| UNE-EN 60598-2-2:1997 | UNE | Luminarias. Parte 2-2: Requisitos particulares. Luminarias empotradas. |
| UNE-EN 60669-1:1996 | UNE | Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte |
| UNE-EN 60707 | UNE | Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de llama. |
| UNE-EN 60754-1 | UNE | Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes |
| UNE-EN 60754-2 | UNE | Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes |
| UNE-EN 60921:1994 | UNE | Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento (IE |
| UNE-EN 60923:1997 | UNE | Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto l |
| UNE-EN 60968:1993 | UNE | Lámparas fluorescentes con balasto propio para servicios generales de iluminació |
| UNE-EN 61034-2 | UNE | Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condic |
| UNE-EN 61537 | UNE | Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.(IEC 61537: |
| UNE-EN 61537:2002 | UNE | Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.(IEC 61537: |
| UNE-EN 62262 | UNE | Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos |
| UNE-EN 627 | UNE | Reglas para el registro de datos y vigilancia de ascensores, escaleras mecánicas |
| UNE-EN 671-1 | UNE | Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. |
| UNE-EN 671-1:2013 | UNE | Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. |
| UNE-EN 671-2 | UNE | Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. |
| UNE-EN 671-2:2013 | UNE | Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. |
| UNE-EN 694 | UNE | Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos. |
| UNE-EN 694:2015 | UNE | Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos. |
| UNE-EN 695 | UNE | Fregaderos de cocina. Cotas de conexión |
| UNE-EN 736-1:1996 | UNE | Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. |
| UNE-EN 736-2:1998 | UNE | Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas. |
| UNE-EN 736-3:2008 | UNE | Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. |
| UNE-EN 771-1 | UNE | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcil |
| UNE-EN 771-1:2003 | UNE | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcil |
| UNE-EN 771-3 | UNE | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de horm |
| UNE-EN 771-3:2004 | UNE | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de horm |
| UNE-EN 772-1 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación |
| UNE-EN 772-11 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación |
| UNE-EN 772-13 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la den |
| UNE-EN 772-14 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 14: Determinación |
| UNE-EN 772-16 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación |
| UNE-EN 772-19 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 19: Determinació |
| UNE-EN 772-2 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Determinación |
| UNE-EN 772-20 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación |
| UNE-EN 772-3 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Determinación |
| UNE-EN 772-5 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Determinación |
| UNE-EN 772-6 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Determinación |
| UNE-EN 772-7 | UNE | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 7: Determinación |
| UNE-EN 795 | ANNEXES | UNE-EN 795 dispositius ancoratge proteccio individual |
| UNE-EN 81 | ANNEXES | Sèrie de normes UNE-EN 81 — Regles de seguretat per a la construcció i instal·la |
| UNE-EN 81-50 | UNE | Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y |
| UNE-EN 81-58 | UNE | Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y |
| UNE-EN 81-71 | UNE | Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicacion |
| UNE-EN 81-72 | UNE | Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicacion |
| UNE-EN 824 | UNE | Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación |
| UNE-EN 933-1 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Dete |
| UNE-EN 933-2 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Dete |
| UNE-EN 933-3 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: Dete |
| UNE-EN 933-8 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Eval |
| UNE-EN 933-9 | UNE | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Eval |
| UNE-EN 934-2 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. |
| UNE-EN 934-2:2002 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. |
| UNE-EN 934-3 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros par |
| UNE-EN 934-3:2004 | UNE | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros par |
| UNE-EN 997:2004 | UNE | Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. |
| UNE-EN 998-2 | UNE | Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañi |
| UNE-EN-ISO 6506-1 | UNE | Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo. (ISO |
| llei 16/2002 | ANNEXES | Llei 16/2002, proteccio contra la contaminacio acustica |
| llei 21/1992 | INDUSTRIA | Ley 21/1992 de 16 de julio, |
| llei 31/95 | ANNEXES | Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals |
| llei 37/2003 | ANNEXES | Llei 37/2003, del soroll |
| llei 54/2003 | ANNEXES | Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de |